## filter
setID | avgN | Auswertemodus (c: zyklisch / lv: last value)
13 | 30 | c
16 | 30 | lv
22 | 30 | lv
28 | 30 | lv
31 | 30 | lv
37 | 30 | lv
43 | 30 | lv
46 | 30 | lv
52 | 30 | lv
58 | 30 | lv
61 | 30 | c
67 | 30 | lv
73 | 30 | lv
76 | 30 | lv
82 | 30 | lv
88 | 30 | lv
91 | 30 | lv
97 | 30 | lv
103 | 30 | lv
106 | 30 | lv
112 | 30 | lv
141 | 10 | lv
142 | 10 | lv
143 | 10 | lv
144 | 10 | lv
145 | 10 | lv
146 | 10 | lv
147 | 10 | lv
148 | 10 | lv
149 | 10 | lv
150 | 10 | lv
151 | 10 | lv
179 | 30 | lv
182 | 30 | lv
188 | 30 | lv
194 | 30 | lv
197 | 30 | lv
203 | 30 | lv
209 | 30 | lv
212 | 30 | lv
218 | 30 | lv
224 | 30 | lv
227 | 30 | lv
233 | 30 | lv
239 | 30 | lv
242 | 30 | lv
248 | 30 | lv
254 | 30 | lv
257 | 30 | lv
263 | 30 | lv
269 | 30 | lv
272 | 30 | lv
278 | 30 | lv
300 | 30 | lv
307 | 10 | lv
308 | 10 | lv
309 | 10 | lv
310 | 10 | lv
311 | 10 | lv
312 | 10 | lv
313 | 10 | lv
314 | 10 | lv
315 | 10 | lv
316 | 10 | lv
317 | 10 | lv

## header
Datum | Kommentar | Set aktuell | Set Kommentar | U1 | MW p Ali Kat aus | T_Ali Kat aus | V Luft aus | Ali_1_set | p_H2O_K_nc | T H2O_K | MW m_H2O_K | H2O_BH1_Kat | p_Luft/bar_ein | T_Luft_ein | MW V_Luft_ein | Ali_1_set 3 | p_Ali_H2_ein/ bar(a) 4 | T_Ali_H2_ein | MW V_H2_ein | Ali_1_set 4 | p_H2O_nc | T_H2O_BH2_An | MW m_H2O_A | BH_H2O_set_An | p_H2_Ali6_aus / bar(a) | T_H2_Ali_6_aus | MW pH2_aus | Ali_H2_set_6 | Kathodenblech (1) | RTD (2) | Begleitheizung TC 3 | TC Luft Ein (4) | TC Luft Aus (5) | T WT (TC 7) | T Julabo TC 06 | TC H2 Ein (8) | TC H2 aus (9) | T KW ein (10) | T KW aus (11) | TC 12 | T_Stack (13) | Begleith. TC 14 | p KW aus (AI 1) | T Mischk. (AI 2) | (AI 3) | p H2 aus (AI 4) | p SDB KW ein (AI 5) | (AI 6) Spannung Mess | p SDB Luft ein (AI 7) | p SDB H2 ein (AI 8) | T Vorv. (AI 9) | T Mischk. (AI 10) | T Vorv. (AI 11) | p Luft aus (AI 12) | STB KW aus (AI13) | T STB An aus (AI 14) | AI 15 Strom Mess | T STB Kat aus (AI 16) | Heizbad | Pumpstufe | T Soll HB / °C | T Heizbad / °C | Senke U o. I | Alarm Index | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 | LED6 | LED6.1 | Spg U / V | Strom I / A | ROW aktuell | p Mittel Kat | p Mittel An | C.Leckage_M | A.Leckage_M | Stack.C.Leckage_M | Stack.A.Leckage_M | I.Max_M | I.Med_M | I.Min_M | I.Vergleich_M | I.Vergleich.Alt_M | U.Vergleich_M | U.Vergleich.Alt_M | fl. Mittelwert I | fl. Mittelwert U | Summe H2O | Summe H2 | Summe Luft
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hier bitte eine 0 (Spalte wird bei der Auswertung entfernt), 1 (Spalte wird in die Auswertungsdatei übernommen und gemittelt) oder 2 (Spalte wird geplottet und der Plot gespeichert und danach entfernt) aussuchen.
Für Troubleshooting bzw. Übersicht ob der Versuch Ordnungsgemäß lief bitte die 2 auswählen bei Drücken etc.